## Planilha Orçamentária
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 2ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II
Objeto: Fornecimento de motores elétricos trifásicos de indução de 4 polos e transformadores trifásicos a óleo visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | Descrição do Fornecimento | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Número BR
| 1 | Motor elétrico de indução trifásico de 75 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 1 | 47994.8026 | 47994.8 | 326203 | 2845067.42
| 2 | Motor elétrico de indução trifásico de 100 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 5 | 55265.7459 | 276328.73 | 326203
| 3 | Motor elétrico de indução trifásico de 125 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 4 | 80297.5959 | 321190.38 | 326203
| 4 | Motor elétrico de indução trifásico de 150 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 4 | 85679.6626 | 342718.65 | 326203
| 5 | Motor elétrico de indução trifásico de 175 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 108734.1493 | 326202.45 | 326203
| 6 | Motor elétrico de indução trifásico de 200 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 113806.0293 | 341418.09 | 326205
| 7 | Motor elétrico de indução trifásico de 250 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 132132.4926 | 396397.48 | 326205
| 8 | Motor elétrico de indução trifásico de 300 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 2 | 189973.1559 | 379946.31 | 326205
| 9 | Motor elétrico de indução trifásico de 350 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 2 | 206435.2659 | 412870.53 | 326205
| 10 | Transformador trifásico a óleo - 150 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 27419.4 | 27419.4 | 336759 | 2139930.13
| 11 | Transformador trifásico a óleo - 225 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 5 | 37326.6 | 186633 | 349637
| 12 | Transformador trifásico a óleo - 300 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 2 | 42957 | 85914 | 486473
| 13 | Transformador trifásico a óleo - 500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 4 | 67403.3333 | 269613.33 | 477051
| 14 | Transformador trifásico a óleo - 750 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 3 | 86475.1667 | 259425.5 | 477050
| 15 | Transformador trifásico a óleo - 1.000 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 109348.5 | 109348.5 | 477050
Barreiras Norte | 16 | Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 145857.3333 | 145857.33 | 477050
Formoso H | 17 | Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/4.160 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 2 | 150241.2 | 300482.4 | 477050
Baixio | 18 | Transformador trifásico a óleo - 5.000 KVA - 13.800/4.160 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 755236.6667 | 755236.67 | 477050
| TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 4984997.55 |  | 4984997.55

## Comparativo Preços
| COTAÇÕES/ORÇAMENTOS | [7 empty] | TOTAL
4984997.55
MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS DE 4 POLOS (GAIOLA DE ESQUILO)
| POTÊNCIA (CV) | TENSÃO (V) | Digel | RR Motores | ESA |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
1 | 75 | 220/380 | 44252.35 | 62579.5378 | 37152.52 |  |  |  | 47994.8026 | 1 | 47994.8
2 | 100 | 220/380 | 51942.25 | 70246.3778 | 43608.61 |  |  |  | 55265.7459 | 5 | 276328.73
3 | 125 | 220/380 | 78182.3 | 97071.7778 | 65638.71 |  |  |  | 80297.5959 | 4 | 321190.38
4 | 150 | 220/380 | 85229.75 | 100253.7878 | 71555.45 |  |  |  | 85679.6626 | 4 | 342718.65
5 | 175 | 220/380 | 108761.2 | 126129.7278 | 91311.52 |  |  |  | 108734.1493 | 3 | 326202.45
6 | 200 | 220/380 | 114215 | 131312.7778 | 95890.31 |  |  |  | 113806.0293 | 3 | 341418.09
7 | 250 | 220/380 | 133922.3 | 150039.4278 | 112435.75 |  |  |  | 132132.4926 | 3 | 396397.48
8 | 300 | 220/380 | 196120.15 | 209144.7778 | 164654.54 |  |  |  | 189973.1559 | 2 | 379946.31
9 | 350 | 220/380 | 213821.85 | 225967.7778 | 179516.17 |  |  |  | 206435.2659 | 2 | 412870.53
2845067.42
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS A ÓLEO COM REFRIGERAÇÃO ONAN E TAPS
| POTÊNCIA (KVA) | TENSÃO (V) | Multitrafo | Itaipu (Verto) | União | Eletroel | Omega | WEG | MEDIA | Quant. | TOTAL
10 | 150 | 13.800/380 | 24098 | 26640 |  | 23690 | 24500 | 38169 | 27419.4 | 1 | 27419.4
11 | 225 | 13.800/380 | 31539 | 35100 |  | 35625 | 31500 | 52869 | 37326.6 | 5 | 186633
12 | 300 | 13.800/380 | 35123 | 41138 |  | 39450 | 35950 | 63124 | 42957 | 2 | 85914
13 | 500 | 13.800/380 | 47250 | 69129 | 71715 | 57210 | 54500 | 104616 | 67403.3333 | 4 | 269613.33
14 | 750 | 13.800/380 | 68513 | 87435 | 91020 | 83475 | 65000 | 123408 | 86475.1667 | 3 | 259425.5
15 | 1000 | 13.800/380 | 89775 | 118055 | 111015 | 98950 | 95000 | 143296 | 109348.5 | 1 | 109348.5
16 | 1500 | 13.800/380 | 129938 | 152640 | 147830 | 142750 | 129000 | 172986 | 145857.3333 | 1 | 145857.33 | Barreiras Norte
17 | 1500 | 13.800/4.160 | 129938 |  | 147830 | 142750 | 128000 | 202688 | 150241.2 | 2 | 300482.4 | Formoso
18 | 5000 | 13.800/4.160 | 553500 |  |  |  | 695500 | 1016710 | 755236.6667 | 1 | 755236.67 | Baixio
2139930.13

## Plan1
Corrente (A) | Modelo
130 | SSW900C0130
171 | SSW900C0171
200 | SSW900C0200
255 | SSW900D0255
312 | SSW900D0312
365 | SSW900D0365
412 | SSW900D0412
480 | SSW900E0480
Corrente (A) | Modelo
130 | SSW070130T5SZ
171 | SSW070171T5SZ
200 | SSW070200T5SZ
255 | SSW070255T5SH2Z
312 | SSW070312T5SH2Z
365 | SSW070365T5SH2Z
412 | SSW070412T5SH2Z
480 | SSW900E0480
| HMI-SSW07-REM | Kit interface de operação remota (IHM LED + módulo interface HMI) para a SSW07
| CAB-RS-2M-SSW07/08 | Cabo de 2 m para conexão com IHM remota

## Planilha - TR
ITEM | Descrição do Fornecimento | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS DE 4 POLOS (GAIOLA DE ESQUILO)
1 | Motor elétrico de indução trifásico de 75 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 1 | 47994.8026 | 47994.8
2 | Motor elétrico de indução trifásico de 100 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 5 | 55265.7459 | 276328.73
3 | Motor elétrico de indução trifásico de 125 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 4 | 80297.5959 | 321190.38
4 | Motor elétrico de indução trifásico de 150 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 4 | 85679.6626 | 342718.65
5 | Motor elétrico de indução trifásico de 175 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 108734.1493 | 326202.45
6 | Motor elétrico de indução trifásico de 200 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 113806.0293 | 341418.09
7 | Motor elétrico de indução trifásico de 250 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 3 | 132132.4926 | 396397.48
8 | Motor elétrico de indução trifásico de 300 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 2 | 189973.1559 | 379946.31
9 | Motor elétrico de indução trifásico de 350 HP (horizontal com pés) sem flange com caixa de ligação, 4 polos, 380/220 V, regime de serviço S1, B3D, isolação F, IPW55 | und | 2 | 206435.2659 | 412870.53
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS A ÓLEO COM REFRIGERAÇÃO ONAN E TAPS
10 | Transformador trifásico a óleo - 150 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 27419.4 | 27419.4
11 | Transformador trifásico a óleo - 225 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 5 | 37326.6 | 186633
12 | Transformador trifásico a óleo - 300 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 2 | 42957 | 85914
13 | Transformador trifásico a óleo - 500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 4 | 67403.3333 | 269613.33
14 | Transformador trifásico a óleo - 750 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 6x0,6 KV, NBI 95KV | und | 3 | 86475.1667 | 259425.5
15 | Transformador trifásico a óleo - 1.000 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 109348.5 | 109348.5
16 | Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 145857.3333 | 145857.33
17 | Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/4.160 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 2 | 150241.2 | 300482.4
18 | Transformador trifásico a óleo - 5.000 KVA - 13.800/4.160 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs - 4x0,6 KV, NBI 95KV | und | 1 | 755236.6667 | 755236.67
TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 4984997.55