## Planilha Orçamentária
|  | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 2ª Superintendência Regional | [6 empty] | 4133021.43
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II
Fornecimento de chaves de partida eletrônica soft-starter, cabos elétricos unipolares de baixa e média tensão, aparelhos de ar condicionado split, capacitores trifásicos, contatores tripolares para capacitor, disjuntores tripolares de caixa moldada, medidores de vazão eletromagnéticos de inserção, analisadores de energia trifásico, GPS GNSS, bateria para GPS GNSS, drone RTK, base RTK, bateria para drone RTK, drone 4K, acessórios para drone 4K, software de processamento de imagem, roçadeira hidráulica articulada, martele perfurador rompedor elétrico, chave de impacto elétrica brushless a bateria e retificador industrial trifásico tiristorizado microprocessado visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | Descrição do Fornecimento | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Número BR
75 HP | 1 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 130 A | und | 24 | 6433.6675 | 154408.02 | 390770 | 1096429.45
100 HP | 2 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 171 A | und | 4 | 8289.4025 | 33157.61 | 390770
125 HP | 3 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 200 A | und | 15 | 11328.1775 | 169922.66 | 390770
150 HP | 4 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 255 A | und | 6 | 12589.1 | 75534.6 | 390770
175/200 HP | 5 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 312 A | und | 28 | 13523.8725 | 378668.43 | 390770
250 HP | 6 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 365 A | und | 2 | 14182.5525 | 28365.11 | 390770
300 HP | 7 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 412 A | und | 4 | 14767.825 | 59071.3 | 390770
350 HP | 8 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 480 A | und | 6 | 32883.62 | 197301.72 | 390770
| 9 | Kit Interface Homem Maquina (IHM) + Cabo de Sinal | und | 40 | 1676.5 | 67060 | 390770 | 67060
| 10 | Ar-condicionado split teto 18.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 20 | 2675.1514 | 53503.03 | 480930 | 443335.62
| 11 | Ar-condicionado split teto 24.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 20 | 3671.06 | 73421.2 | 480928
| 12 | Ar-condicionado split teto 30.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 16 | 4640.8 | 74252.8 | 483097
| 13 | Ar-condicionado split teto 36.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 16 | 6752.76 | 108044.16 | 237843
| 14 | Ar-condicionado piso-teto 48.000 BTUs - Só Frio - Trifásico 380 V | und | 8 | 8036.9 | 64295.2 | 253427
| 15 | Ar-condicionado piso-teto 60.000 BTUs - Só Frio - Trifásico 380 V | und | 8 | 8727.4033 | 69819.23 | 480929
| 16 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 70 mm² | m | 400 | 46.9619 | 18784.76 | 388998 | 310882.08
| 17 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 95 mm² | m | 400 | 63.2858 | 25314.33 | 388998
| 18 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 120 mm² | m | 400 | 80.3346 | 32133.86 | 388998
| 19 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 150 mm² | m | 400 | 100.5954 | 40238.18 | 388998
| 20 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 185 mm² | m | 400 | 120.9162 | 48366.46 | 388998
| 21 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 240 mm² | m | 400 | 159.85 | 63940.01 | 388998
| 22 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 300 mm² | m | 400 | 205.2612 | 82104.48 | 388998
| 23 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 25 mm² | m | 300 | 47.6165 | 14284.95 | 398573 | 113147.78
| 24 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 35 mm² | m | 300 | 60.077 | 18023.11 | 398573
| 25 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 50 mm² | m | 300 | 78.4312 | 23529.36 | 398573
| 26 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 25 mm² | m | 300 | 51.7414 | 15522.43 | 398573
| 27 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 35 mm² | m | 300 | 60.0598 | 18017.95 | 398573
| 28 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 50 mm² | m | 300 | 79.2333 | 23769.98 | 398573
| 29 | Banco de capacitor trifásico de 20 KVAr (122,5 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 719.0833 | 17258 | 390962 | 152618.83
| 30 | Banco de capacitor trifásico de 25 KVAr (153,1 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 777.44 | 18658.56 | 390962
| 31 | Banco de capacitor trifásico de 30 KVAr (183,7 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 1012.0033 | 24288.08 | 390962
| 32 | Banco de capacitor trifásico de 35 KVAr (214,3 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 1103.4733 | 26483.36 | 390962
| 33 | Banco de capacitor trifásico de 40 KVAr (244,9 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1330.4467 | 21287.15 | 390962
| 34 | Banco de capacitor trifásico de 45 KVAr (275,5 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1352.5967 | 21641.55 | 390962
| 35 | Banco de capacitor trifásico de 50 KVAr (306,2 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1437.6333 | 23002.13 | 390962
| 36 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 25-28 A e 380 V | und | 12 | 321.7967 | 3861.56 | 322344 | 23072.39
| 37 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 32-40 A e 380 V | und | 12 | 444.1533 | 5329.84 | 322344
| 38 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 50-63 A e 380 V | und | 8 | 726.3533 | 5810.83 | 322344
| 39 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 65-77 A e 380 V | und | 8 | 1008.77 | 8070.16 | 322344
| 40 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 160 A e Icu de 18 kA | und | 12 | 695.5725 | 8346.87 | 212626 | 311690.03
| 41 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 250 A e Icu de 18 kA | und | 12 | 1215.4975 | 14585.97 | 212626
| 42 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 400 A e Icu de 35 kA | und | 12 | 2492.4225 | 29909.07 | 212626
| 43 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 650 A e Icu de 50 kA | und | 8 | 3939.4333 | 31515.47 | 212626
| 44 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 800 A e Icu de 35 kA | und | 8 | 7208.4425 | 57667.54 | 212626
| 45 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 1.000 A e Icu de 50 kA | und | 6 | 9377.575 | 56265.45 | 212626
| 46 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 1.600 A e Icu de 50 kA | und | 6 | 18899.9433 | 113399.66 | 212626
| 47 | Medidor de Vazão Eletromagnetico de Inserção com Conversor | und | 2 | 24261.7875 | 48523.58 | 267157 | 48523.58
| 48 | Analisador de energia trifasico True RMS CAT IV 600 V com Tela Colorida | und | 3 | 35853.366 | 107560.1 | 267950 | 107560.1
| 49 | GNSS RTK | und | 3 | 84649.8 | 253949.4 | 603487 | 253949.4
| 50 | Bateria (2.600 mA.H / 7,4 V) para GNSS L1/L2 RTK Trimble R8 | und | 3 | 1223.3333 | 3670 | 603487 | 3670
| 51 | Drone Quadricoptero RTK com Controle Remoto com Tela Colorida | und | 3 | 132438.785 | 397316.36 | 482665 | 397316.36
| 52 | Base RTK | und | 3 | 29825.5025 | 89476.51 | 482665 | 89476.51
| 53 | Bateria para Drone Quadricoptero RTK | und | 6 | 9859.3317 | 59155.99 | 482665 | 59155.99
| 54 | Drone Quadricoptero 4k 60 Hz com Controle Remoto com Tela Colorida | und | 8 | 10501.0171 | 84008.14 | 483052 | 84008.14
| 55 | Bateria de 5.870 mA.h, 15,2 V de Íon-Polímero (LiPo 4S) para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 8 | 2237.4 | 17899.2 | 467605 | 17899.2
| 56 | Hub (para 3 baterias) para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 2 | 714.35 | 1428.7 | 467605 | 1428.7
| 57 | Carregador de 100 W para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 2 | 791.6333 | 1583.27 | 467605 | 1583.27
| 58 | Software para processamento de imagens de drone | und | 2 | 22772.8667 | 45545.73 | 350949 | 45545.73
| 59 | Roçadeira Hidraulica Articulada com mesa de Facas e Largura de Corte = 1,5 m | und | 4 | 73784.92 | 295139.68 | 276012 | 295139.68
| 60 | Martelete Perfurador Rompedor Elétrico - Encaixe SDS Plus - 220 V - 800 W - 2,7 Joules - 24 mm | und | 6 | 1023.9162 | 6143.5 | 450975 | 6143.5
| 61 | Martelete Perfurador Rompedor Elétrico - Encaixe SDS Plus - 220 V - 1050 W - 3,9 Joules - 28 mm | und | 6 | 2352.5333 | 14115.2 | 450975 | 14115.2
| 62 | Chave de Impacto Elétrica Brushless a Bateria (20V e 3 A.H) - Encaixe 1/2" - Torque de Aperto 406 nm - Torque de Desaperto 610 nm | und | 6 | 2485.92 | 14915.52 | 451148 | 14915.52
| 63 | Chave de Impacto Elétrica Brushless a Bateria (20V e 5 A.H) - Encaixe 1/2" - Torque de Aperto 950 nm - Torque de Desaperto 1625 nm | und | 6 | 2496.4933 | 14978.96 | 451148 | 14978.96
| 64 | Retificador trifásico tiristorizado microprocessado - 380 V AC - 125 V DC - 100 A DC | und | 2 | 53009.1133 | 106018.23 | 432519 | 106018.23
| 65 | Retificador trifásico tiristorizado microprocessado - 380 V AC - 48 V DC - 200 A DC | und | 1 | 53357.1767 | 53357.18 | 393171 | 53357.18
| TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 4133021.43 |  | 4133021.43

## Comparativo Preços
|  |  | COTAÇÕES/ORÇAMENTOS | [12 empty] | TOTAL
4133021.43
SOFT-STARTERS COM CONTATOR DE BY-PASS
|  |  | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | MOTOR (HP) | EHS Representações | View Tech Automação Industrial | Dimensional | RR Motores | [6 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
WEG | SSW07130 | 1 | 130 | 380 | 75 | 7759.26 | 5866.41 | 6159 | 5950 | [6 empty] | 6433.6675 | 24 | 154408.02
WEG | SSW07171 | 2 | 171 | 380 | 100 | 9736.94 | 7361.67 | 7809 | 8250 | [6 empty] | 8289.4025 | 4 | 33157.61
WEG | SSW07200 | 3 | 200 | 380 | 125 | 13247.14 | 10015.57 | 10700 | 11350 | [6 empty] | 11328.1775 | 15 | 169922.66
WEG | SSW07255 | 4 | 255 | 380 | 150 | 14410.93 | 10895.47 | 11700 | 13350 | [6 empty] | 12589.1 | 6 | 75534.6
WEG | SSW07312 | 5 | 312 | 380 | 175 - 200 | 15657.53 | 11837.96 | 12100 | 14500 | [6 empty] | 13523.8725 | 28 | 378668.43
WEG | SSW07365 | 6 | 365 | 380 | 250 | 16474.54 | 12455.67 | 12800 | 15000 | [6 empty] | 14182.5525 | 2 | 28365.11
WEG | SSW07412 | 7 | 412 | 380 | 300 | 17204.06 | 13007.24 | 13300 | 15560 | [6 empty] | 14767.825 | 4 | 59071.3
WEG | SSW900480 | 8 | 480 | 380 | 350 |  | 30255.86 | 32300 | 36095 | [6 empty] | 32883.62 | 6 | 197301.72
1096429.45
ACESSÓRIOS PARA SOFT-STARTER
|  |  | TIPO | Mercado Livre | Dimensional | JBV | CSA Automacao | [8 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
WEG |  | 9 | Kit Interface Homem Maquina (IHM) + Cabo de Sinal | 1750 | 1769 | 1455 | 1732 | [8 empty] | 1676.5 | 40 | 67060
67060
AR-CONDICIONADOS SPLIT TETO E PISO-TETO
|  |  | BTUs | TENSÃO (V) | TIPO | Central Ar | Du Frio | Frigelar | Frio Peças | Leveros | PoloAr | STR Ar condicionado |  |  | Web Continental | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 10 | 18 mil | 220 | Teto | 2429.1 |  | 2587 | 2658 | 2564.05 | 2977.09 | 2977.09 |  |  | 2533.73 | 2675.1514 | 20 | 53503.03
|  | 11 | 24 mil | 220 | Teto |  |  | 3809 | 3893.1 | 3311.08 | [5 empty] | 3671.06 | 20 | 73421.2
|  | 12 | 30 mil | 220 | Teto |  | 4039 | 4779 | 4168 | 4231.08 | 5313.86 | 5313.86 |  |  |  | 4640.8 | 16 | 74252.8
|  | 13 | 36 mil | 220 | Teto | 6749.1 |  | 6899 |  | 6347.08 | 6884.31 | 6884.31 |  |  |  | 6752.76 | 16 | 108044.16
|  | 14 | 48 mil | 380 | Piso-Teto |  |  |  | 7789.05 |  | 8404.35 |  |  |  | 7917.3 | 8036.9 | 8 | 64295.2
|  | 15 | 60 mil | 380 | Piso-Teto |  |  |  | 9059.2 | 8454.05 | 8668.96 |  |  |  |  | 8727.4033 | 8 | 69819.23
443335.62
CABO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO COM ISOLAÇÃO EPR
|  |  | BITOLA (MM²) | TENSÃO (V) | ISOLAÇÃO | Eletrocal | Innovcable | Dimensional | Cobreflex | Loja Cordeiro | Cobremack |  |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 16 | 70 | 0,6/1 KV | EPR 90 |  |  | 53.99 | 43.78 | 46.69 | 43.3876 |  |  |  |  | 46.9619 | 400 | 18784.76
|  | 17 | 95 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 53.5609 | 77.57 | 70.99 | 57.09 | 61.17 | 59.3341 |  |  |  |  | 63.2858 | 400 | 25314.33
|  | 18 | 120 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 68.5204 | 99.15 | 87.99 | 74 | 78.18 | 74.1675 |  |  |  |  | 80.3346 | 400 | 32133.86
|  | 19 | 150 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 83.9244 | 122.98 | 110.99 | 93.21 | 98.12 | 94.3483 |  |  |  |  | 100.5954 | 400 | 40238.18
|  | 20 | 185 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 102.1543 | 146.69 | 130.99 | 112.97 | 118.22 | 114.4726 |  |  |  |  | 120.9162 | 400 | 48366.46
|  | 21 | 240 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 135.0662 | 192.35 | 181.99 | 148.41 | 154.4 | 146.8839 |  |  |  |  | 159.85 | 400 | 63940.01
|  | 22 | 300 | 0,6/1 KV | EPR 90 | 171.5339 | 249.61 | 227.99 | 184.93 |  | 192.2421 |  |  |  |  | 205.2612 | 400 | 82104.48
310882.08
CABO UNIPOLAR DE MÉDIA TENSÃO COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE
|  |  | BITOLA (MM²) | TENSÃO (V) | ISOLAÇÃO | Dimensional | Cobremack | Media Tensão | Cableauto | [6 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 23 | 25 | 8,7/15 KV | EPR 90 ou 105 | 47.99 | 34.9595 | 59.9 | [7 empty] | 47.6165 | 300 | 14284.95
|  | 24 | 35 | 8,7/15 KV | EPR 90 ou 105 | 59.99 | 44.5411 | 75.7 | [7 empty] | 60.077 | 300 | 18023.11
|  | 25 | 50 | 8,7/15 KV | EPR 90 ou 105 | 71.99 | 56.6036 | 106.7 | [7 empty] | 78.4312 | 300 | 23529.36
|  | 26 | 25 | 12/20kV | EPR 90 ou 105 | 57.99 | 36.4857 | 69 | 43.49 | [6 empty] | 51.7414 | 300 | 15522.43
|  | 27 | 35 | 12/20kV | EPR 90 ou 105 | 62.99 | 46.0893 | 82.9 | 48.26 | [6 empty] | 60.0598 | 300 | 18017.95
|  | 28 | 50 | 12/20kV | EPR 90 ou 105 | 79.99 | 58.2831 | 119.9 | 58.76 | [6 empty] | 79.2333 | 300 | 23769.98
113147.78
BANCO DE CAPACITOR TRIFÁSICO COM RESISTOR DE DESCARGA
|  |  | POTÊNCIA (KVAr) | TENSÃO (V) | CAPACITÂNCIA (µF) | EHS Representações | Dimensional | RR Motores | View Tech Automação Industrial | [6 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
WEG | UCWT20 | 29 | 20 | 380 V | 122,5 µF x 3 | 843.78 | 634.99 |  | 678.48 | [6 empty] | 719.0833 | 24 | 17258
WEG | UCWT25 | 30 | 25 | 380 V | 153,1 µF x 3 | 904.69 | 699.99 |  | 727.64 | [6 empty] | 777.44 | 24 | 18658.56
WEG | UCWT30 | 31 | 30 | 380 V | 183,7 µF x 3 | 1175.72 | 914.99 |  | 945.3 | [6 empty] | 1012.0033 | 24 | 24288.08
WEG | UCWT35 | 32 | 35 | 380 V | 214,3 µF x 3 | 1331.42 | 1009 | 970 | [7 empty] | 1103.4733 | 24 | 26483.36
WEG | UCWT40 | 33 | 40 | 380 V | 244,9 µF x 3 | 1603.19 | 1219 | 1169.15 | [7 empty] | 1330.4467 | 16 | 21287.15
WEG | UCWT45 | 34 | 45 | 380 V | 275,5 µF x 3 | 1652.79 | 1199 | 1206 | [7 empty] | 1352.5967 | 16 | 21641.55
WEG | UCWT50 | 35 | 50 | 380 V | 306,2 µF x 3 | 1718.9 | 1339 | 1255 | [7 empty] | 1437.6333 | 16 | 23002.13
152618.83
CONTATOR PARA BANCO DE CAPACITOR (CAT AC-6B) TRIFÁSICO COM RESISTOR DE PRÉ-CARGA
|  |  | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | EHS Representações | Dimensional | RR Motores | View Tech | [7 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
WEG | CWBC25 | 36 | 25-28 | 380 V | 346.28 |  | 325 | 294.11 | [7 empty] | 321.7967 | 12 | 3861.56
WEG | CWBC32 | 37 | 32-40 | 380 V | 486.47 | 389.99 | 456 | [8 empty] | 444.1533 | 12 | 5329.84
WEG | CWBC50 | 38 | 50-63 | 380 V | 796.07 | 637.99 | 745 | [8 empty] | 726.3533 | 8 | 5810.83
WEG | CWBC65 | 39 | 65-77 | 380 V | 1105.32 | 884.99 | 1036 | [8 empty] | 1008.77 | 8 | 8070.16
23072.39
DISJUNTOR TRIPOLAR DE CAIXA MOLDADA COM AJUSTE DE CORRENTE
|  |  | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | Icu (kA) | EHS Representações | Dimensional | RR Motores | View Tech | [6 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
WEG | DWB160 | 40 | 160 | 380 V | 18 kA | 919.79 | 578 | 690 | 594.5 | [6 empty] | 695.5725 | 12 | 8346.87
WEG | DWB250 | 41 | 250 | 380 V | 18 kA | 1507.93 | 1119 | 1165 | 1070.06 | [6 empty] | 1215.4975 | 12 | 14585.97
WEG | DWB400 | 42 | 400 | 380 V | 35 kA | 2910.49 | 2149 | 2559.02 | 2351.18 | [6 empty] | 2492.4225 | 12 | 29909.07
WEG | DWB650 | 43 | 650 | 380 V | 50 kA | 4208.79 | 3909 | 3700.51 | [7 empty] | 3939.4333 | 8 | 31515.47
WEG | DWB800 | 44 | 800 | 380 V | 35 kA | 8227.97 | 6709 | 7250 | 6646.8 | [6 empty] | 7208.4425 | 8 | 57667.54
WEG | DWB1000 | 45 | 1000 | 380 V | 50 kA | 10696.37 | 8759 | 9414.08 | 8640.85 | [6 empty] | 9377.575 | 6 | 56265.45
WEG | DWB1600 | 46 | 1600 | 380 V | 50 kA | 20912.63 | 17400 | 18387.2 | [7 empty] | 18899.9433 | 6 | 113399.66
311690.03
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO COM CONVERSOR
|  |  | DIAMETRO ADUTORA (M) | ESPESSURA ADUTORA (mm) | Nivetec | Saga | Techmeter | Vikacontrols | Incontrol | Isoil Lamon | GWR Solutions | Sara |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 47 | 600 | 15 | 27479.67 | 14499.9 | 14990 | 24980.47 | 26036 | 39521.04 | 34587.22 | 12000 |  |  |  | 24261.7875 | 2 | 48523.58
48523.58
ANALISADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO TRUE RMS CAT IV 600V COM DISPLAY COLORIDO (320x240 Pixels)
|  |  | POTÊNCIA | CORRENTE (A) | Instrum | Mercado Livre | MERFerramentas | Instrumix | Infodatas | [6 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
MINIPA | ET-5062 | 48 | 0-20 MW | 3000 | 35906.2 | 38446.65 | 35910 | 34501.99 | 34501.99 | [6 empty] | 35853.366 | 3 | 107560.1
107560.1
GNSS RTK
|  |  | FREQUENCIAS | Santiago e Cintra | CPE Topografia | Alezi Teodolini | Embratop | TechGeo | [7 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 49 | GPS/GALILEU/GLONASS | 148150 | 61099 | 70000 | 68000 | 76000 | [7 empty] | 84649.8 | 3 | 253949.4
253949.4
BATERIA PARA GNSS L1/L2 RTK TRIMBLE R8
|  |  | ENERGIA | TENSÃO | Santiago e Cintra | ETAM | Portal Agrimensura | [8 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 50 | 2.600 mA.H | 7,4 V | 1140 | 1850 | 680 | [8 empty] | 1223.3333 | 3 | 3670
3670
DRONE QUADRICOPTERO RTK COM CONTROLE REMOTO COM TELA COLORIDA + ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO + 2 BATERIAS
|  |  | TIPO | World Wide Brasil | Performance Solution | Santiago e Cintra | Schwab | [8 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 51 | Drone RTK | 135285.15 | 108749.99 | 138960 | 146760 | [8 empty] | 132438.785 | 3 | 397316.36
397316.36
BASE RTK + BATERIA PARA DRONE RTK
|  |  | TIPO | Modelismo BH | World Wide Brasil | AgroBox | Performance Solution | Ibrasill | Iatec | Tecnodrones | Embratop | Drone Direto |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 52 | Base RTK | 22468.9 | 31843.12 | 29990 | 34999.99 | [8 empty] | 29825.5025 | 3 | 89476.51
|  | 53 | Bateria Drone RTK |  | 9499.99 |  |  | 11998 | 7990 | 10869 | 9900 | 8899 |  |  |  | 9859.3317 | 6 | 59155.99
148632.5
DRONE QUADRICOPTERO 4K 60 Hz COM CONTROLE REMOTO COM TELA COLORIDA
|  |  | RESOLUÇÃO | FREQUENCIA (HZ) | DJI | Magalu | Kabum | Kaluga | Ponto Frio | Riachuelo | Web Continental |  |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 54 | 4K | 60 | 11099 | 10099 | 9999.9 | 10354.05 | 11500 | 10543.9 | 9911.27 |  |  |  |  | 10501.0171 | 8 | 84008.14
84008.14
BATERIA + HUB + CARREGADOR PARA DRONE DJI PHANTOM 4 PRO
|  |  | TIPO | JERDrones | TecnoDrones | DroneX | NW Drones | Prospera | CPE | Drone Company | Magalu | XVixe |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 55 | Bateria de 5.870 mAh | 2290 | 2290.5 | 2407.5 | 2100 | 2099 | [7 empty] | 2237.4 | 8 | 17899.2
|  | 56 | Hub para 3 baterias | 490 | 1079.1 |  | 495 |  |  | 790 | 712 | 720 |  |  |  | 714.35 | 2 | 1428.7
|  | 57 | Carregador de 100 W | 800 |  |  | 895 |  | 679.9 | [6 empty] | 791.6333 | 2 | 1583.27
20911.17
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE DRONE
|  |  | TIPO | ModelismoBH | OSB Software | Software | [9 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 58 | Processamento de Imagem | 21810.3 | 24508.3 | 22000 | [9 empty] | 22772.8667 | 2 | 45545.73
45545.73
ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA
|  |  | TIPO | PortalMaq | MF Rural | Agrobill | MFW MÁQUINAS | MaqPeças | [7 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 59 | Com mesa de facas | 78000 | 66900 | 66900 | 81124.6 | 76000 | [7 empty] | 73784.92 | 4 | 295139.68
295139.68
MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR ELÉTRICO SDS PLUS 220 V
|  |  | POTÊNCIA | ENERGIA DE IMPACTO | CONCRETO | PESO MAX | DD Maquinas | Casa Fusco | Magazine Luiza | Ferramentas Gerais | Ferramentas Kennedy | Loja do Mecanico | ANT Ferramentas | Palacio | Anhanguera III | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 60 | 800 W | 2,7 Joules | 24 MM | 2,9 KG | 879 | 1049.9 |  | 1179.99 | 1049.09 | 1178.98 | 993.77 | 932.9 | 927.7 | 1023.9162 | 6 | 6143.5
|  | 61 | 1050 W | 3,9 Joules | 28 MM | 4,1 KG | 2241.9 | 2589.68 | 2226.02 | [6 empty] | 2352.5333 | 6 | 14115.2
20258.7
CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA BRUSHLESS COM BATERIA (20V) ENCAIXE 1/2" E CARREGADOR
|  |  | TORQUE DESAPERTO | TORQUE APERTO | BATERIA | PESO MAX | Tork Tools | CJAU | Magalu | Ponto Frio | Carrefour |  |  |  |  | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 62 | 610 NM | 406 NM | 3 A.H | 1,1 KG |  |  | 2367 | 2419.16 | 2671.6 |  |  |  |  | 2485.92 | 6 | 14915.52
|  | 63 | 1625 NM | 950 NM | 5 A.H | 2,6 KG | 2559.9 | 2705.37 | 2224.21 | [6 empty] | 2496.4933 | 6 | 14978.96
29894.48
RETIFICADOR INDUSTRIAL TIRISTORIZADO MICROPROCESSADO TRIFÁSICO DE 380 V
|  |  | CORRENTE SAIDA | TENSÃO SAIDA | PowerBras | RTA | CTRL Tech | [8 empty] | MEDIA | Quant. | TOTAL
|  | 64 | 100 A | 125 V | 45855.29 | 65000 | 48172.05 | [8 empty] | 53009.1133 | 2 | 106018.23
|  | 65 | 200 A | 48 V | 49499.06 | 59000 | 51572.47 | [8 empty] | 53357.1767 | 1 | 53357.18
159375.41
WEG | ACW160
WEG | ACW250
WEG | ACW400
WEG | ACW630
WEG | ACW800
WEG | ACW1600

## Planilha - TR
Fornecimento de chaves de partida eletrônica soft-starter, cabos elétricos unipolares de baixa e média tensão, aparelhos de ar condicionado split, capacitores trifásicos, contatores tripolares para capacitor, disjuntores tripolares de caixa moldada, medidores de vazão eletromagnéticos de inserção, analisadores de energia trifásicos, GPS GNSS, bateria para GPS GNSS, drone RTK, base RTK, bateria para drone RTK, drone 4K, acessórios para drone 4K, software de processamento de imagem, roçadeira hidráulica articulada, martele perfurador rompedor elétrico, chave de impacto elétrica brushless a bateria e retificador industrial trifásico tiristorizado microprocessado visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
|  | ITEM | Descrição do Fornecimento | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |  | 4133021.43
SOFT-STARTERS COM CONTATOR DE BY-PASS
WEG | SSW07130 | 1 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 130 A | und | 24 | 6433.6675 | 154408.02 | 75
WEG | SSW07171 | 2 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 171 A | und | 4 | 8289.4025 | 33157.61 | 100
WEG | SSW07200 | 3 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 200 A | und | 15 | 11328.1775 | 169922.66 | 125
WEG | SSW07255 | 4 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 255 A | und | 6 | 12589.1 | 75534.6 | 150
WEG | SSW07312 | 5 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 312 A | und | 28 | 13523.8725 | 378668.43 | 175 - 200
WEG | SSW07365 | 6 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 365 A | und | 2 | 14182.5525 | 28365.11 | 250
WEG | SSW07412 | 7 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 412 A | und | 4 | 14767.825 | 59071.3 | 300
WEG | SSW900480 | 8 | Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 480 A | und | 6 | 32883.62 | 197301.72 | 350
|  | 9 | Kit Interface Homem Maquina (IHM) + Cabo de Sinal | und | 40 | 1676.5 | 67060
AR-CONDICIONADOS SPLIT TETO E PISO-TETO
|  | 10 | Ar-condicionado split teto 18.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 20 | 2675.1514 | 53503.03
|  | 11 | Ar-condicionado split teto 24.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 20 | 3671.06 | 73421.2
|  | 12 | Ar-condicionado split teto 30.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 16 | 4640.8 | 74252.8
|  | 13 | Ar-condicionado split teto 36.000 BTUs - Só Frio - Monofásico 220 V | und | 16 | 6752.76 | 108044.16
|  | 14 | Ar-condicionado piso-teto 48.000 BTUs - Só Frio - Trifásico 380 V | und | 8 | 8036.9 | 64295.2
|  | 15 | Ar-condicionado piso-teto 60.000 BTUs - Só Frio - Trifásico 380 V | und | 8 | 8727.4033 | 69819.23
CABO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO COM ISOLAÇÃO EPR
|  | 16 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 70 mm² | m | 400 | 46.9619 | 18784.76
|  | 17 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 95 mm² | m | 400 | 63.2858 | 25314.33
|  | 18 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 120 mm² | m | 400 | 80.3346 | 32133.86
|  | 19 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 150 mm² | m | 400 | 100.5954 | 40238.18
|  | 20 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 185 mm² | m | 400 | 120.9162 | 48366.46
|  | 21 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 240 mm² | m | 400 | 159.85 | 63940.01
|  | 22 | Cabo unipolar de baixa tensão 0,6/1 KV EPR 90 de 300 mm² | m | 400 | 205.2612 | 82104.48
CABO UNIPOLAR DE MÉDIA TENSÃO COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE
|  | 23 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 25 mm² | m | 300 | 47.6165 | 14284.95
|  | 24 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 35 mm² | m | 300 | 60.077 | 18023.11
|  | 25 | Cabo unipolar de média tensão 8,7/15 KV EPR 90 de 50 mm² | m | 300 | 78.4312 | 23529.36
|  | 26 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 25 mm² | m | 300 | 51.7414 | 15522.43
|  | 27 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 35 mm² | m | 300 | 60.0598 | 18017.95
|  | 28 | Cabo unipolar de média tensão 12/20 KV EPR 90 de 50 mm² | m | 300 | 79.2333 | 23769.98
BANCO DE CAPACITOR TRIFÁSICO COM RESISTOR DE DESCARGA
WEG | UCWT20 | 29 | Banco de capacitor trifásico de 20 KVAr (122,5 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 719.0833 | 17258
WEG | UCWT25 | 30 | Banco de capacitor trifásico de 25 KVAr (153,1 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 777.44 | 18658.56
WEG | UCWT30 | 31 | Banco de capacitor trifásico de 30 KVAr (183,7 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 1012.0033 | 24288.08
WEG | UCWT35 | 32 | Banco de capacitor trifásico de 35 KVAr (214,3 µF x 3) e 380 V | und | 24 | 1103.4733 | 26483.36
WEG | UCWT40 | 33 | Banco de capacitor trifásico de 40 KVAr (244,9 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1330.4467 | 21287.15
WEG | UCWT45 | 34 | Banco de capacitor trifásico de 45 KVAr (275,5 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1352.5967 | 21641.55
WEG | UCWT50 | 35 | Banco de capacitor trifásico de 50 KVAr (306,2 µF x 3) e 380 V | und | 16 | 1437.6333 | 23002.13
CONTATOR PARA BANCO DE CAPACITOR (CAT AC-6B) TRIFÁSICO COM RESISTOR DE PRÉ-CARGA
WEG | CWBC25 | 36 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 25-28 A e 380 V | und | 12 | 321.7967 | 3861.56
WEG | CWBC32 | 37 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 32-40 A e 380 V | und | 12 | 444.1533 | 5329.84
WEG | CWBC50 | 38 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 50-63 A e 380 V | und | 8 | 726.3533 | 5810.83
WEG | CWBC65 | 39 | Contator para banco de capacitor trifásico com resistor de pré-carga para 65-77 A e 380 V | und | 8 | 1008.77 | 8070.16
DISJUNTOR TRIPOLAR DE CAIXA MOLDADA COM AJUSTE DE CORRENTE
WEG | DWB160 | 40 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 160 A e Icu de 18 kA | und | 12 | 695.5725 | 8346.87
WEG | DWB250 | 41 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 250 A e Icu de 18 kA | und | 12 | 1215.4975 | 14585.97
WEG | DWB400 | 42 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 400 A e Icu de 35 kA | und | 12 | 2492.4225 | 29909.07
WEG | DWB650 | 43 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 650 A e Icu de 50 kA | und | 8 | 3939.4333 | 31515.47
WEG | DWB800 | 44 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 800 A e Icu de 35 kA | und | 8 | 7208.4425 | 57667.54
WEG | DWB1000 | 45 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 1.000 A e Icu de 50 kA | und | 6 | 9377.575 | 56265.45
WEG | DWB1600 | 46 | Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente - 1.600 A e Icu de 50 kA | und | 6 | 18899.9433 | 113399.66
OUTROS APARELHOS/EQUIPAMENTOS/MAQUINAS
|  | 47 | Medidor de Vazão Eletromagnetico de Inserção com Conversor | und | 2 | 24261.7875 | 48523.58
|  | 48 | Analisador de energia trifasico True RMS CAT IV 600 V com Tela Colorida | und | 3 | 35853.366 | 107560.1
|  | 49 | GNSS RTK | und | 3 | 84649.8 | 253949.4
|  | 50 | Bateria (2.600 mA.H / 7,4 V) para GNSS L1/L2 RTK Trimble R8 | und | 3 | 1223.3333 | 3670
|  | 51 | Drone Quadricoptero RTK com Controle Remoto com Tela Colorida | und | 3 | 132438.785 | 397316.36
|  | 52 | Base RTK | und | 3 | 29825.5025 | 89476.51
|  | 53 | Bateria para Drone Quadricoptero RTK | und | 6 | 9859.3317 | 59155.99
|  | 54 | Drone Quadricoptero 4k 60 Hz com Controle Remoto com Tela Colorida | und | 8 | 10501.0171 | 84008.14
|  | 55 | Bateria de 5.870 mA.h, 15,2 V de Íon-Polímero (LiPo 4S) para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 8 | 2237.4 | 17899.2
|  | 56 | Hub (para 3 baterias) para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 2 | 714.35 | 1428.7
|  | 57 | Carregador de 100 W para Drone Dji Phantom 4 Pro | und | 2 | 791.6333 | 1583.27
|  | 58 | Software para processamento de imagens de drone | und | 2 | 22772.8667 | 45545.73
|  | 59 | Roçadeira Hidraulica Articulada com mesa de Facas e Largura de Corte = 1,5 m | und | 4 | 73784.92 | 295139.68
|  | 60 | Martelete Perfurador Rompedor Elétrico - Encaixe SDS Plus - 220 V - 800 W - 2,7 Joules - 24 mm | und | 6 | 1023.9162 | 6143.5
|  | 61 | Martelete Perfurador Rompedor Elétrico - Encaixe SDS Plus - 220 V - 1050 W - 3,9 Joules - 28 mm | und | 6 | 2352.5333 | 14115.2
|  | 62 | Chave de Impacto Elétrica Brushless a Bateria (20V e 3 A.H) - Encaixe 1/2" - Torque de Aperto 406 nm - Torque de Desaperto 610 nm | und | 6 | 2485.92 | 14915.52
|  | 63 | Chave de Impacto Elétrica Brushless a Bateria (20V e 5 A.H) - Encaixe 1/2" - Torque de Aperto 950 nm - Torque de Desaperto 1625 nm | und | 6 | 2496.4933 | 14978.96
|  | 64 | Retificador trifásico tiristorizado microprocessado - 380 V AC - 125 V DC - 100 A DC | und | 2 | 53009.1133 | 106018.23
|  | 65 | Retificador trifásico tiristorizado microprocessado - 380 V AC - 48 V DC - 200 A DC | und | 1 | 53357.1767 | 53357.18
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 4133021.43

## Plan1
Corrente (A) | Modelo
130 | SSW900C0130
171 | SSW900C0171
200 | SSW900C0200
255 | SSW900D0255
312 | SSW900D0312
365 | SSW900D0365
412 | SSW900D0412
480 | SSW900E0480
Corrente (A) | Modelo
130 | SSW070130T5SZ
171 | SSW070171T5SZ
200 | SSW070200T5SZ
255 | SSW070255T5SH2Z
312 | SSW070312T5SH2Z
365 | SSW070365T5SH2Z
412 | SSW070412T5SH2Z
480 | SSW900E0480
| HMI-SSW07-REM | Kit interface de operação remota (IHM LED + módulo interface HMI) para a SSW07
| CAB-RS-2M-SSW07/08 | Cabo de 2 m para conexão com IHM remota