TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO POR ITEM - SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL HIDRÁULICO E ELETROMECÂNICO PARA USO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MÚLTIPLO USO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, SOB A GESTÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Novembro/2023

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	8

3.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	9

4.	LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	10

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	10

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	11

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	11

8.	PROPOSTA	12

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	12

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	13

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	13

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	14

14.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	15

15.	FISCALIZAÇÃO	15

16.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	16

17	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	17

18.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	17

19.	GARANTIA DOS ITENS	17

20.	CONDIÇÕES GERAIS	18

21.	MULTA	18

22.	GARANTIA DE EXECUÇÃO	19

23.	MATRIZ DE RISCOS	20

24.	ANEXOS	21

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos, material hidráulico e eletromecânico para uso em sistemas de abastecimento de água, múltiplo uso, visando atender demandas de municípios, associações, cooperativas e de outras ações na área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, distribuídos em 23 (vinte e três) itens, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UND. | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC SOLDÁVEL - IRRIGAÇÃO - LINHA FIXA - PN 80 NBR 14312 |  |  |  |
| 1 | Tubo PVC soldável, aplicação irrigação, cor azul, diâmetro nominal 50 mm, comprimento 6 m, espessura paredes igual ou maior 1,90 mm, pressão PN 80. | und. | 150.000,00 |
| 2 | Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 75 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 2,50 mm, pressão: PN 80, material: pvc | und. | 8.000,00 |
| PVC PBA - INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - NBR 5647 |  |  |  |
| 3 | Tubo PVC PBA, JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 50 mm, para rede de água, espessura mínima 2,70 mm, comprimento de 6 m. | und. | 12.000,00 |
| 4 | Tubo PVC PBA JEI, CL 12 (60 m.c.a 0,6 Mpa), DN 75 mm, para rede de água, espessura mínima 3,90 mm, com 6 m. | und. | 5.000,00 |
| BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS |  |  |  |
| 5 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência de 1 cv, Trifásica 220 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 1 CV; - Motor trifásico: tensão 220 V; - Vazão Máxima: 14 m³/h a 10 m.c.a - Vazão Mínima: 2 m³/h a 30 m.c.a - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 60,00 |
| 6 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência de 2 cv, Trifásica 220 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 2 CV; - Motor trifásico: tensão 220 V; - Vazão Máxima: 15 m³/h a 12 m.c.a - Vazão Mínima: 3 m³/h a 42 m.c.a - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 60,00 |
| 7 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência de 3 cv, Trifásica 220 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 3 CV; - Motor trifásico: tensão 220 V; - Vazão Máxima: 18 m³/h a 12 m.c.a - Vazão Mínima: 2 m³/h a 46 m.c.a - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 60,00 |
| 8 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência de 4 cv, Trifásica 220 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 4 CV; - Motor trifásico: tensão 220 V; - Vazão Máxima: 22 m³/h a 22 m.c.a; - Vazão Mínima: 6 m³/h a 38 m.c.a; - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 30,00 |
| 9 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência de 5 cv, Trifásica 220 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 5 CV; - Motor trifásico: tensão 220 V; - Vazão Máxima: 40 m³/h a 22 m.c.a; - Vazão Mínima: 9 m³/h a 32 m.c.a; - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 30,00 |
| 10 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência 7,5 cv, Trifásica 380 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 7,5 CV; - Motor trifásico: tensão 380 V; - Vazão Máxima: 79 m³/h a 14 m.c.a; - Vazão Mínima: 46 m³/h a 24 m.c.a; - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 30,00 |
| 11 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência 10 cv, Trifásica 380 V, conforme especificações técnicas abaixo:- Potência do motor: 10 CV;- Motor trifásico: tensão 380 V;- Vazão Máxima: 86 m³/h a 20 m.c.a;- Vazão Mínima: 42 m³/h a 32 m.c.a;- Sucção: com rosca- Recalque: com rosca;- Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a- Rotor fechado;- Com selo mecânico. | und. | 15,00 |
| 12 | Conjunto motobomba, centrífuga, potência 12,5 cv, Trifásica 380 V, conforme especificações técnicas abaixo: - Potência do motor: 12,5 CV; - Motor trifásico: tensão 380 V; - Vazão Máxima: 88 m³/h a 24 m.c.a; - Vazão Mínima: 50 m³/h a 36 m.c.a; - Sucção: com rosca; - Recalque: com rosca; - Altura máxima de Sucção: 8 m.c.a - Rotor fechado; - Com selo mecânico. | und. | 15,00 |
| KIT ENERGIA SOLAR ON GRID |  |  |  |
| 13 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 1 CV, trifásica 220V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 3.255 Wp, composto pelos seguintes itens: - Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 3.255 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino; - Inversor solar para bomba trifásica de 1 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 220/220V e CC/CA - 250 - 380 Vcc/220 Vca). O inversor deve ter a opção de alimentação Híbrida (alimentação da rede da concessionária e das placas fotovoltaicas). - 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65; - 1x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4; - 50 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 30,00 |
| 14 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 2 CV, trifásica 220V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 3.255 Wp, composto pelos seguintes itens: - Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 3.255 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino; - Inversor solar para bomba trifásica de 2 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 220/220V e CC/CA - 250 - 380 Vcc/220 Vca). O inversor deve ter a opção de alimentação Híbrida (alimentação da rede da concessionária e das placas fotovoltaicas). - 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65; - 1x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4; - 50 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 30,00 |
| 15 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 3 CV, trifásica 220V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 6.510 Wp, composto pelos seguintes itens: - Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 6.510 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino; - Inversor solar para bomba trifásica de 3 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 220/220V e CC/CA - 250 - 380 Vcc/220 Vca). O inversor deve ter a opção de alimentação Híbrida (alimentação da rede da concessionária e das placas fotovoltaicas). - 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65; - 2x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4; - 100 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 30,00 |
| 16 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 5 CV, trifásica 220V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 6.510 Wp, composto pelos seguintes itens: - Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 6.510 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino; - Inversor solar para bomba trifásica de 5 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 220/220V e CC/CA - 250 - 380 Vcc/220 Vca). O inversor deve ter a opção de alimentação Híbrida (alimentação da rede da concessionária e das placas fotovoltaicas). - 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65; - 2 x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4; - 100 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 30,00 |
| 17 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 7,5 CV, trifásica 380 V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 12.090 Wp, composto pelos seguintes itens: - Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 12.090 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino; - Inversor solar para bomba trifásica de 7,5 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 380/380V e CC/CA - 450-760 Vcc/380 Vca); - 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65; - 2 x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4; - 100 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 30,00 |
| 18 | Kit solar para bomba hidráulica, centrífuga, potência de 10 CV, trifásica 380V, com inversor de frequência solar, capacidade de no mínimo de 13.020 Wp, composto pelos seguintes itens:- Painéis solares fotovoltaicos com capacidade total de no mínimo 13.020 Wp. Material do Painel Solar: Silício Monocristalino;- Inversor solar para bomba trifásica de 10 CV - Trifásico - (conversor CA/CA – 380/380V e CC/CA - 450-760 Vcc/380 Vca);- 1x Stringbox - 2x1 1000V 25A IP65;- 2 x Par de Conector Solar Fotovoltaico MC4;- 100 metros de Cabo Solar Fotovoltaico. | und. | 15,00 |
| TANQUE ELEVADO - GEOMEBRANA PVC |  |  |  |
| 19 | Tanque, com formato circular, elevado, de geomembrana PVC, capacidade mínima de 30 m³, composto pelos seguintes itens: - Manta de POLICLORETO DE VINILA Reforçado resistência equivalente à 1,2mm de espessura; - Flange de saída PVC com borracha de vedação; - Alambrados de sustentação em ferro com isolamento em zinco; - Cinto de reforço de tela estrutural 100% Ferro Galvanizado; - Postes de fixação para tela estrutural 100% ferro galvanizado a fogo; - Arames com cobertura de PVC de travamento para reforço de estrutura; - Peças acessórias de fixação em ferro galvanizado; - Proteção contra furos no perímetro do tanque; -Tampas em polipropileno para evitar que os postes fiquem com água; - Manta de reparo (superfita, cola até em baixo da água). | und. | 20,00 |
| 20 | Tanque, com formato circular, elevado, de geomembrana PVC, capacidade mínima de 60 m³, composto pelos seguintes itens: - Manta de POLICLORETO DE VINILA Reforçado resistência equivalente à 1,2mm de espessura; - Flange de saída PVC com borracha de vedação; - Alambrados de sustentação em ferro com isolamento em zinco; - Cinto de reforço de tela estrutural 100% Ferro Galvanizado; - Postes de fixação para tela estrutural 100% ferro galvanizado a fogo; - Arames com cobertura de PVC de travamento para reforço de estrutura; - Peças acessórias de fixação em ferro galvanizado; - Proteção contra furos no perímetro do tanque; -Tampas em polipropileno para evitar que os postes fiquem com água; - Manta de reparo (superfita, cola até em baixo da água). | und. | 20,00 |
| 21 | Tanque, com formato circular, elevado, de geomembrana PVC, capacidade mínima de 90 m³, composto pelos seguintes itens: - Manta de POLICLORETO DE VINILA Reforçado resistência equivalente à 1,2mm de espessura; - Flange de saída PVC com borracha de vedação; - Alambrados de sustentação em ferro com isolamento em zinco; - Cinto de reforço de tela estrutural 100% Ferro Galvanizado; - Postes de fixação para tela estrutural 100% ferro galvanizado a fogo; - Arames com cobertura de PVC de travamento para reforço de estrutura; - Peças acessórias de fixação em ferro galvanizado; - Proteção contra furos no perímetro do tanque; -Tampas em polipropileno para evitar que os postes fiquem com água; - Manta de reparo (superfita, cola até em baixo da água). | und. | 20,00 |
| 22 | Tanque, com formato circular, elevado, de geomembrana PVC, capacidade mínima de 110 m³, composto pelos seguintes itens: - Manta de POLICLORETO DE VINILA Reforçado resistência equivalente à 1,2mm de espessura; - Flange de saída PVC com borracha de vedação; - Alambrados de sustentação em ferro com isolamento em zinco; - Cinto de reforço de tela estrutural 100% Ferro Galvanizado; - Postes de fixação para tela estrutural 100% ferro galvanizado a fogo; - Arames com cobertura de PVC de travamento para reforço de estrutura; - Peças acessórias de fixação em ferro galvanizado; - Proteção contra furos no perímetro do tanque; -Tampas em polipropileno para evitar que os postes fiquem com água; - Manta de reparo (superfita, cola até em baixo da água). | und. | 20,00 |
| ESTAÇÃO COMPACTA E AUTOMÁTICA PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS - CAPACIDADE DE 5 M³/H |  |  |  |
| 23 | Estação compacta e automática para tratamento de águas - capacidade de 5 m³/h, contendo no mínimo o seguinte:- 01 painel elétrico e controle (conforme NR 10);- 03 conjuntos motobombas de 01, 02 e 03 cv;- 01 calha de floculação;- 01 decantador lamelar de fundo cônico;- 01 sistema de dosagem de produtos químicos;- 01 filtro de leito misto - carvões antracitoso e ativado;- 01 plataforma de apoio;- 01 moto bomba do filtro 3 cv;- 01 projeto das instalações: civil, hidráulicos e elétricos;- 02 tanques de 10 m³, cada, instalados apoiados, em PRFV e pintados na cor padrão da ETA, para utilização como equalizador da água bruta e tanque de reservação de água tratada;- 01 memorial descritivo e manual de operacional;- 01 incluso a instalação da ETA, o startup e treinamentos operacionais;- Incluso frete;- Incluso a construção da base civil com uma área aproximada de 78 m² (12 m x 6,5 m), visando a instalação dos equipamentos da ETA;- Fornecimento de caminhão munck necessário para transporte, movimentação e instalação dos equipamentos da ETA. | und. | 5,00 |

Os itens 19 a 23 deverão ser entregues com logomarca/pintura da CODEVASF, conforme Anexo IV. Não serão aceitos adesivos.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – TR – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – 2ª/SR – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP - Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

MAPA DE RISCOS: Documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Critério de Julgamento: Menor Preço por item.

  - MODO DE DISPUTA: ABERTO, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 1,00 %, do valor de cada item, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

## Valor estimado: Público.

## Forma de fornecimento: parcial.

# LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

  - Os bens objeto desta licitação, depois de contatados pela 2ª Superintendência Regional da Codevasf, deverão ser entregues em horário comercial, das 08:00 às 12:00 h e das 14:00 às 16:00 h, em dias úteis, de acordo com a conveniência da Codevasf, em um dos seguintes locais:

Bom Jesus da Lapa/BA

Local – 2ª Superintendência Regional da Codevasf

Endereço: Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa-BA - CEP 47.600-000

Barreiras/BA

Local – Unidade Regional Descentralizada de Barreiras/BA

Endereço: Rua Professor José Seabra, s/n, Centro, Barreiras-BA - CEP 47.805-100

Irecê (BA)

Local – Escritório de Apoio Técnico da Codevasf

Endereço: Rua São Francisco, s/n. Irecê/BA. CEP: 44900-000

Guanambi (BA)

Local – Escritório de Apoio Técnico da Codevasf

Endereço: Av. Deolinda Martins, 166 – Santo Antônio. Guanambi/BA. CEP: 46430-000

Vitória da Conquista/BA

Local - Unidade Regional Descentralizada de Vitória da Conquista/BA

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1922 - Edf. Paulo Reis, Candeias, Vitória da Conquista - CEP 45.028-548

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas às vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, sem ônus para a Codevasf.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de reservatórios de água conforme relacionados e especificados na planilha orçamentária para qualquer local informado no item 4 deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta na Planilha do Anexo II deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A Codevasf não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via fax/e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

  - A descarga dos equipamentos no local de entrega é de responsabilidade do licitante e a Codevasf não fornecerá os equipamentos de manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, isoladas, que atendam às exigências do TR e seus anexos, não se permitindo consórcios ou subcontratação.

## 6.2.	As licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas – Anexo II e Anexo VI deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

6.3.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

    - Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde serão entregues os equipamentos correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Infraestrutura - 2ª/GRI da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, nos telefones: (77) 3481-8041.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

- Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

f1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;

f2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.

### O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima a licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da Codevasf e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

### O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado (s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a comprovação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao objeto da licitação:

a1) Atestado de capacidade técnica, ou seja, atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o fornecimento de um quantitativo mínimo de 25% do item ao qual está concorrendo, em especificações iguais ou superiores ao item licitado.

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sob forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos itens objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, devem ser indicados claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 14.821.795,90 (catorze milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), mediante preços baseados no Painel de Preços do Governo Federal-data base/2023 e cotações do mercado - outubro e novembro/2023, em conformidade com a Instrução Normativa nº. 73, de 05 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Art. 15 do Regulamento Interno de licitações e Contratos da CODEVASF (DELIBERAÇÃO Nº 28, 27 de julho de 2020) e os critérios objetivos para pesquisa e análise crítica de preços de referência dispostos na Norma nº 440/2023 (NORMA DE PESQUISA E DEFINIÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS), conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência., conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O prazo máximo para execução do objeto deste TR, por item, será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

  - Os quantitativos de cada item do objeto deste termo de referência poderão ser entregues de forma parcelada, dentro do prazo estabelecido no item anterior.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preço unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da Codevasf, conforme legislação vigente:

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento ou celebração de contrato, os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

I1 – I0

R = V [ --------- ], onde:

I0

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” Refere-se ao índice IPA-EP-DI ou IPA-OG-DI, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” Refere-se ao índice IPA-EP-DI ou IPA-OG-DI, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Sendo:

- Para os itens 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22 e 23 do Anexo II: IPA-EP-DI - código 1417005 - Suprimentos agropecuários;

- Para os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Anexo II: IPA-OG-DI - código 1416650 - Máquinas, aparelhos e equipamentos.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.5. Os preços para estes fornecimentos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata de registro de preço. Os preços somente poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, que eleve o custo dos materiais e equipamentos registrados, ou em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, conforme Art. 17 do Decreto nº 7.892 de janeiro/2013 alterado pelo Decreto nº 8250/2014, que regulamenta o Sistema de Registro de Preço.

13.6. O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, conforme previsto no Art.12 do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

## Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

## O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF).

## Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato ou outro instrumento, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à 2ª GRD (Gerência Regional de Infraestrutura), responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 2ª GRD (Gerência Regional de Infraestrutura) da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitue as exigências do item 16.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os itens e componentes fornecidos.

### A confiabilidade dos reservatórios de água será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas mínimas as solicitadas no item

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013, do Decreto nº 11.129/2022, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato/Ordem de Fornecimento.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS ITENS

19.1 Os itens do objeto deste Termo de Referência deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data do recebimento do material. Caso a licitante oferte produto com garantia de fábrica superior ao exigido no edital, prevalecerá à garantia do fabricante, por ser mais vantajoso para a administração pública.

19.2 A contratada deverá garantir o atendimento, quando solicitada, para assistência técnica de manutenção da bomba, através de pessoal qualificado, num período máximo de 10 (dez) dias.

19.3 Em caso de não atendimento às garantias, quando constatadas no momento apropriado, a contratada além de multa, deverá, após a rescisão do contrato, efetuar o ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

## Na hipótese de ocorrência de quaisquer dos eventos listados no Anexo VI - MAPA DE RISCO, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, prestar esclarecimento sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

## a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

## b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;

## c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

## d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,

## e) Outras informações relevantes.

# MULTA

  - Nos casos de inexecução total do contrato ou ordem de fornecimento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa de até 12% (doze por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independentemente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

  - Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execução dos fornecimentos descritos no cronograma físico do objeto ou no

atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidades:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficará isenta das

penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo,

observando-se o seguinte.

a. A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da convocação.

21.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

21.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá não dar provimento a multa.

21.8. Em caso de improvimento da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevância novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# GARANTIA DE EXECUÇÃO

22.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

22.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais.

22.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue ao fiscal/gestor do contrato ou a Gerência Regional de Infraestrutura - 2ª/GRD ou a Gerência Regional de Empreendimentos Agrícolas – 2ª GRI ou a Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas – 2ª GRR.

22.4. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado.

22.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

22.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

22.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas

e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

22.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

22.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

22.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

# MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco está apresentada no anexo V deste Termo de Referência com o objetivo de definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativas

- Anexo II – Planilha Orçamentária/Especificações Técnicas

- Anexo III – Modelo de Planilha de Preços (Proposta)

- Anexo IV – Pintura/Logomarca da CODEVASF

- Anexo V – Mapa de Risco

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui, depois de relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas da necessidade da contratação: Conforme ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR).

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO e do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances verbais e negociação direta pelo pregoeiro, conforme art. 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos.

Entende-se ser possível a realização da licitação na modalidade Pregão, com Sistema de Registro de Preços, porque não há como prever, no momento, o quantitativo exato a ser adquirido, existindo assim a possibilidade de contratações parceladas, à medida que forem sendo apresentados novos pedidos dos itens incluídos na presente licitação. Além disso, nos últimos anos, esse tipo de licitação tem sido frequente na Codevasf, para atendimento de emendas parlamentares com destino a políticas públicas.

Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona):

A área técnica não ver empecilho em prever no edital a autorização de adesões para qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não participe do certame licitatório, considerando os seguintes argumentos:

- Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros órgãos podem solicitar adesões, ele pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o órgão gerenciador, já que o licitante poderá ofertar uma quantidade de item superior ao que está sendo licitado pelo órgão gerenciador, aumentando assim o seu faturamento, tanto na questão das vendas como no pós-venda, com serviços de assistência técnica e venda de sobressalentes (peças, pneus, acessórios, etc.);

- A autorização de adesões é vantajosa para o órgão gerenciador da ata porque atrai inúmeros fornecedores, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a redução dos preços dos itens, já que os licitantes podem fornecer para diversos órgãos os itens licitados;

- Por outro lado, para os órgãos que pegam carona no SRP há inúmeras vantagens, dentro das quais podemos citar:

  - Agilidade no processo de compra, já que o mesmo não precisa realizar um processo licitatório, principalmente na aquisição de pequenas quantidades;

  - Às vezes, dependendo da necessidade e das condições orçamentárias, certos órgãos só têm condições de adquirir pequenas quantidades de itens, o que de certa forma, nas licitações desses órgãos, os preços ofertados pelos licitantes não são competitivos quando comparados aos de outros órgãos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Da divulgação da Intenção de Registro de Preços e permissão de adesões: Tendo em vista que o processo licitatório em questão necessita ser licitado ainda no ano de 2023, em virtude da necessidade de empenhar o orçamento disponível no ano de 2023, e que este processo levará em média 30 dias para que a licitação seja autorizada pelas instâncias superiores da CODEVASF, sem considerar os trâmites do pregoeiro e dos possíveis recursos, com o intuito de agilizar a tramitação do processo para que haja tempo hábil da conclusão da licitação ainda no ano de 2023, não autorizamos a divulgação da intenção de registro de preços, tendo em vista que tal divulgação compromete a conclusão da licitação ainda em 2023.

Permite Participação de Consórcios: Não. A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, motivo pelo qual não há justificativa plausível para a formação de consórcios.

Permite Subcontratação: Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em itens: Proporcionar uma maior competição entre as empresas, obtendo a melhor proposta para a administração pública.

Critério de Julgamento: Menor preço por item. Justifica-se de modo a buscar o melhor preço para a administração pública (princípio da economicidade), destacando que foi previsto/especificado as condições mínimas para garantir a qualidade dos itens fornecidos.

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: Os itens do objeto deste Termo de Referência deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data do recebimento do material. Caso a licitante oferte produto com garantia de fábrica superior ao exigido no edital, prevalecerá à garantia do fabricante, por ser mais vantajoso para a administração pública.

Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP: O Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar serão aprovados por ato da autoridade competente.

Justificativa de reserva de cota até 25% (vinte e cinco) por cento (Art. 8º, do Decreto 8.538/2015): Considerando as experiências das licitações anteriores da 2ª SR, ao longo desses anos verificou-se que os preços ofertados para os itens destinados à referida cota ficaram superiores aos das cotas principais, demonstrando não ser uma prática vantajosa para a administração pública, o estabelecimento dessas cotas, e que isso compromete o planejamento das aquisições da CODEVASF. Também é importante frisar, que os órgãos fiscalizadores da CODEVASF, por exemplo, a CGU, tem questionado o estabelecimento dessas cotas nos editais da CODEVASF, sem que a nossa empresa apresentasse uma justificativa plausível para a definição dessas cotas. Assim, a área técnica considerando a natureza do objeto a ser licitado, e os argumentos apresentados acima, entende que o estabelecimento de cota de até 25% para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, gera prejuízo para o escopo da licitação, e, portanto, para a administração pública.

Apresentação de amostras: Para o escopo do fornecimento não é necessário à apresentação de amostra para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido.

Dos quantitativos a serem licitados: Conforme ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR).

Da indicação do gestor da ATA: Indica-se a Analista Técnica em Desenvolvimento Regional, ANDERSON MACHADO SANTOS, para gestora da Ata de Registro de Preços junto ao sistema COMPRASGOV

Possibilidade de participação de cooperativa em licitações que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social: Conforme previsto no Art. 10, § 2º, da Lei nº 12.690/2012 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 a Cooperativa de Trabalho poderá participar da licitação, desde que o seu objeto social seja compatível com o objeto licitado.

ANEXO II

ESCOPO DE FORNECIMENTO

E

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

(Arquivo Digital)

ANEXO III

MODELOS DE PLANILHAS DE PREÇOS

(PROPOSTA DE PREÇOS)

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS – EXCEL)

Anexo IV

Pintura/Logomarca da CODEVASF

Anexo V

MAPA DE RISCO