## Resumo
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Resumo de Fornecimentos
Item | Fornecimentos | Valor R$
2.1 | Fornecimento de Ferramentas | 0
2.2 | Fornecimento de Instrumentos e Equipamentos | 0
2.3 | Fornecimento de Material de Consumo | 0
2.4 | Fornecimento de Material Elétrico | 0
2.5 | Fornecimento de Material e Equipamento de Escritório | 0
2.6 | Fornecimento de Peças | 0
Total |  | 0
Resumo de Serviços Técnicos Especializados
Item | SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA | Valor R$
2.1 | Análise Físico-Química e Cromatográfica de Óleo Isolante | 0
2.2 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 6 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 60 cv | 0
2.3 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 6 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 125 cv | 0
2.4 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 8 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 250 cv | 0
Total |  | 0

## 2.1Ferramental
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Ferramentas |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Alicate de Crimpar para Eletricísta - Prensa Terminal | 2 | UN |  | 0
2 | Bolsa de Lona paraFerramentas 50 X 35 X 25 cm | 2 | UN |  | 0
3 | Escada de Alumímio ou Fibra de Vidro Extensível - 6,0 m - 120 kg | 2 | UN |  | 0
4 | Esmerilhadeira Angular 7" - 2.400 W - 8.500 rpm | 1 | UN |  | 0
5 | Inversor de Solda Monofásico 160 A - 220 V | 1 | UN |  | 0
6 | Kit Acessórios para Compressor de Ar co Pistola, Bico, Calibrador e Mangueira | 1 | UN |  | 0
7 | Talha Manual de Corrente 5 m - 2 Ton. | 1 | UN |  | 0
8 | Alicate de Pressão 10" | 2 | UN |  | 0
9 | Arco de Serra Fixo 12" | 2 | UN |  | 0
10 | Bomba de Graxa Manual - Capacidade de 500 g | 3 | UN |  | 0
11 | Bomba de Graxa Manual - Capacidade de 4 kg | 3 | UN |  | 0
12 | Caixa de Ferramentas em Aço tipo Sanfonada com 5 gavetas | 2 | UN |  | 0
13 | Chave Combinada Boca/Estria 1.1/2" | 2 | UN |  | 0
14 | Chave Combinada Boca/Estria 1.3/4" | 2 | UN |  | 0
15 | Chave Combinada Boca/Estria 23 mm | 2 | UN |  | 0
16 | Chave Combinada Boca/Estria 24 mm | 2 | UN |  | 0
17 | Chave Combinada Boca/Estria 28 mm | 2 | UN |  | 0
18 | Chave Combinada Boca/Estria 30 mm | 2 | UN |  | 0
19 | Chave de Grifo para Tubos modelo Americano - 36" | 2 | UN |  | 0
20 | Cinta de Amarração em Poliester 50 mm com Gancho Jota e Catraca - 9 m | 6 | UN |  | 0
21 | Cinta para elevação de Carga em Poliester de 3 Ton. com 5 m | 2 | UN |  | 0
22 | Cinta para elevação de Carga em Poliester de 5 Ton. com 6 m | 2 | UN |  | 0
23 | Escada de Fibra de Vidro Extensível com 30 degraus - 120 kg | 1 | UN |  | 0
24 | Esmeril de Bancada 6" - 300 W - 220 V | 1 | UN |  | 0
25 | Esmerilhadeira Angular 4.1/2" - 900 W - 11.000 rpm | 1 | UN |  | 0
26 | Jogo de Alicates com Isolamento 1.000 V - NBR 9699:2015 com 03 Peças: Sendo Um Alicate Universal 8", um de Bico Chato 6" e um de Corte Diagonal 6" | 1 | JG |  | 0
27 | Jogo de Alicates para Anéis Elásticos com 04 Peças 7" - Para anéis internos/externos com pontas retas/curvas | 1 | JG |  | 0
28 | Jogo de Chave Allen 1/16 a 1/2 - 12 Peças | 1 | JG |  | 0
29 | Jogo de Chave Biela - 12 peças: de 08 a 19 mm | 1 | JG |  | 0
30 | Jogo de Chaves Combinadas Boca/Estria - 17 peças: 06 a 22 mm | 1 | JG |  | 0
31 | Jogo de Chaves Combinadas Boca/Estria - 16 peças: 1/4" a 1.1/4" mm | 1 | JG |  | 0
32 | Jogo de Chaves Fenda & Phillips com Haste Isolada 1.000 V NBR 9699:2015 com 06 Peças: 1/8", 1/4" e 3/16" | 2 | JG |  | 0
33 | Jogo de Chave Torx L - 9 Peças de T10 a T50 | 1 | JG |  | 0
34 | Jogo de Talhadeira em Aço Cromo Vanádiio com 3 peças: 3/8", 1/2 " e 5/8". | 1 | JG |  | 0
35 | Jogo de Vazador em Aço com 12 peças: 4 a 32 mm | 1 | JG |  | 0
36 | Marreta Oitavada com Cabo - 1kg | 1 | UN |  | 0
37 | Marreta Oitavada com Cabo - 5kg | 1 | UN |  | 0
38 | Parafusadeira e Furadeira 18 Vcc | 1 | UN |  | 0
39 | Saca polia de Três Garras - Médio | 1 | UN |  | 0
TOTAL FERRAMENTAS |  |  |  |  | 0

## 2.2 Instrumentos
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Instrumentos e Equipamentos |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Alicate Amperímetro Digital - 1.000 A - True RMS - Categoria IV 600 V - Funções PWM e Inrush (Tipo Minipa ET 3810) | 1 | UN |  | 0
2 | Câmara Termovisor Manual IP65 - Visor em LCD colorido 3.0 pol. Resolução 320 × 240 Registro de Medições e Software para análise e elaboração de Relatórios. (Tipo Minipa MTV 120) | 1 | UN |  | 0
3 | Estabilizador 1500 VA - Bivolt NBR 14373 | 6 | UN |  | 0
4 | Terrômetro Digital com Medição de Resistência de Aterramento e Resistividade de Solo (Tipo Minipa MTR 2300) | 1 | UN |  | 0
TOTAL INSTRUMENTOS |  |  |  |  | 0

## 2.3 Insumos
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Material de Consumo |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Cadeado de Latão Maciço c/ Haste de Aço Cementada e Cromada 25 mm | 10 | UN |  | 0
2 | Cadeado de Latão Maciço c/ Haste de Aço Cementada e Cromada 35 mm | 100 | UN |  | 0
3 | Cadeado de Latão Maciço c/ Haste de Aço Cementada e Cromada 50 mm | 5 | UN |  | 0
4 | Cola Adesiva de Silicone Incolor Resistente a Temperatura - 280 g | 24 | UN |  | 0
5 | Cone de Sinalização - nas cores Preta e Amarela - 75 cm | 6 | UN |  | 0
6 | Corda em Poliamida 12 mm | 100 | M |  | 0
7 | Disco de Corte de Aço para Esmerulhadeira Angular - 7' | 60 | UN |  | 0
8 | Disco de Desbaste para Esmerulhadeira Angular - 7'' | 20 | UN |  | 0
9 | Escova de Aço Manual com Cabo em Madeira | 2 | UN |  | 0
10 | Eletrodo de Solda AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) - 4,0 mm | 10 | KG |  | 0
11 | Eletrodo de Solda AWS E-6013 (0K 46.00; WI 613) - 2,5 mm | 30 | KG |  | 0
12 | Eletrodo de Solda AWS E-6013 (0K 46.00; WI 613) - 4,0 mm | 30 | KG |  | 0
13 | Eletrodo de Solda AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) - 4,0 mm | 20 | KG |  | 0
14 | Escova Circural Rotativa de Aço Trançada para Esmerulhadeira Angular - 7'' | 2 | UN |  | 0
15 | Estopa | 50 | KG |  | 0
16 | Fita Crepe 25 mm x 50 m | 20 | UN |  | 0
17 | Fita Isolante Anti-chama - 750 V - NBR 5037 (rolo 19mm x 20m) | 50 | UN |  | 0
18 | Fita Isolante Autofusão - Alta Tensão - NBR 10669 (rolo 19mm x 10m) | 50 | UN |  | 0
19 | Folha de Lixa para Ferro - Grão 100 | 200 | UN |  | 0
20 | Folha de Lixa para Ferro - Grão 150 | 200 | UN |  | 0
21 | Graxa Lubrificante Industrial Multíplas Aplicações | 20 | KG |  | 0
22 | Extintor de Incêndio com Carga de CO2 ou ABC - 06 Kg | 24 | UN |  | 0
23 | Óleo Lubrificante 68 HLP (Grau ISO VG 68/ Aditivo: EP) - Balde 20 litros | 10 | BD |  | 0
24 | Pincel de 1 .1/2" | 20 | UN |  | 0
25 | Prime Anticorrosivo - Tipo Zarcão | 18 | LT |  | 0
26 | Tinta Epoxi Alcatrão de Hulha bi-componente N-1265 | 36 | LT |  | 0
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO |  |  |  |  | 0

## 2.4 M.Elétrico
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Material Elétrico |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Alça Pré-formada de Distribuição | 10 | UN |  | 0
2 | Armação Vertical Secundária tipo Pesada - 1 Estribos | 10 | UN |  | 0
3 | Base para Relé Fotoelétrico com Suporte Metálico | 24 | UN |  | 0
4 | Cabo de Alumínio CAA seção 4 AWG | 20 | KG |  | 0
5 | Cabo de Cobre Nu 50 mm² - Meio Duro | 50 | M |  | 0
6 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 750 V NBR NM 247 - 2,5 mm² | 400 | M |  | 0
7 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 750 V NBR NM 247 - 4,0 mm² | 200 | M |  | 0
8 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 10 mm² | 100 | M |  | 0
9 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 25 mm² | 100 | M |  | 0
10 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 50 mm² | 200 | M |  | 0
11 | Cabo de Cobre Flex. Isolação PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 150 mm² | 200 | M |  | 0
12 | Cabo de Cobre Multipolar EPR 90º C - 0,6/1 kV NBR 7286 - 3 x 2,5 mm² | 100 | M |  | 0
13 | Cabo de Cobre Multipolar EPR 90º C - 0,6/1 kV NBR 7286 - 4 x 4,0 mm² | 100 | M |  | 0
14 | Caixa de Aterramento Termoplástica de 300 x 600 mm com tampa | 10 | UN |  | 0
15 | Condulete de Alumínio com Tampa Cega - Tipo C - 1" | 12 | UN |  | 0
16 | Condulete de Alumínio com Tampa Cega - Tipo T - 1" | 12 | UN |  | 0
17 | Contator de Potência Tripolar AC-3 - 9 A - 380 V | 6 | UN |  | 0
18 | Contator de Potência Tripolar AC-3 - 25 A - 380 V | 4 | UN |  | 0
19 | Contator de Potência Tripolar AC-3 - 45 A - 380 V | 2 | UN |  | 0
20 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 25 A | 10 | UN |  | 0
21 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 32 A | 10 | UN |  | 0
22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 40 A | 10 | UN |  | 0
23 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão IEC 947-2 15 kA, Curva C - 50 A | 10 | UN |  | 0
24 | Disjuntor Termomagnético Unipolar IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 10 A | 10 | UN |  | 0
25 | Disjuntor Termomagnético Unipolar IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 16 A | 10 | UN |  | 0
26 | Disjuntor Termomagnético Unipolar IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 25 A | 10 | UN |  | 0
27 | Disjuntor Termomagnético Unipolar IEC 947-2 4,5 kA, Curva C - 32 A | 10 | UN |  | 0
28 | Dispositivo Proteção Surto Classe I e II - NBR IEC 61643 - 275 V - 90 kA | 20 | UN |  | 0
29 | Eletroduto de PEAD Flexível Corrugado NBR 15715 DN: 2" | 50 | M |  | 0
30 | Eletroduto de PEAD Flexível Corrugado NBR 15715 DN: 3" | 100 | M |  | 0
31 | Eletroduto de PEAD Flexível Corrugado NBR 15715 DN: 4" | 50 | M |  | 0
32 | Eletroduto tipo Seal Tube (Fita de aço zincada coberta de PVC) - 1 " | 50 | M |  | 0
33 | Fusível Tipo Diazed D III - 35A - 500 V | 12 | UN |  | 0
34 | Fusível Tipo NH2 - 250A - 500 V | 12 | UN |  | 0
35 | Haste de Aterramento, Aço Cobreado 5/8 x 3.000 mm com Conector | 12 | UN |  | 0
36 | Pára-raio de Distribuição 12 kV - 5kA | 12 | UN |  | 0
37 | Relé Fotoelétrico sem base 1000 W 220V/60Hz | 24 | UN |  | 0
38 | Cabo de Alumínio Isolado Mulplexado 0,6/1 kV - 3x1x 25 + 25 mm² | 200 | M |  | 0
39 | Chave Fusível de Distribuição 15 kV - 100 A base:C | 6 | UN |  | 0
40 | Conector de Derivação Perfurante Tipo CDP 25-95/2 | 50 | UN |  | 0
41 | Refletor LED Bivolt - 100 W - 120º - 5.000 lm | 12 | UN |  | 0
42 | Refletor LED Bivolt - 200 W - 120º - 5.000 lm | 12 | UN |  | 0
43 | Cartão de Potência CPS64.00 para Soft-Starter Weg SSW-06 - 412A | 1 | UN |  | 0
44 | Fusível NHT-03 aR (ultrarápido) 700A - 690V tipo especial | 3 | UN |  | 0
45 | Fusível NH2 aR (ultrarápido) 710A - 690V - 100kA | 6 | UN |  | 0
46 | Fusível NH2 aR (ultrarápido) 630A - 690V - 100kA | 6 | UN |  | 0
47 | Fusível NH00 aR (ultrarápido) 125A - 500V | 3 | UN |  | 0
48 | Relé Suervisor de Tensão Trifásico - 2NAF - 380V | 12 | UN |  | 0
49 | Relé Temporizador Multifunção e Multescala 2NAF - 220 V | 12 | UN |  | 0
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  |  | 0

## 2.5 M.Escritório
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Material de Escritório |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Notebook Intel i5-1135 - 8GB RAM - 512GB SSD Tela 15,6" Windows 11 | 2 | UN |  | 0
3 | Impressora multifuncional tanque de tinta | 2 | UN |  | 0
2 | Retroprojetor LED Full HD 1.280 x 800 · HDMI/ USB/ RCA/ VGA | 2 | UN |  | 0
4 | Software de Gestão de Manutenção e Controle de Ordem de Serviço | 1 | UN |  | 0
4 | Resma de Papel A4 | 24 | UN |  | 0
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  | 0

## 2.6 Peças
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fornecimento de Peças |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Arruela Circular Lisa em Aço Carbono Galvanizado - 5/8" com E = 2,3 mm | 400 | UN |  | 0
2 | Parafuso Sextavado em Aço Carbono Galvanizado - 5/8" x 6" | 200 | UN |  | 0
3 | Porca Sextavada em Aço Carbono Galvanizado - 5/8" | 200 | UN |  | 0
4 | Bucha Cilindrica (Tarugo) de Bronze TM-23 - 4 1/2'' x 3'' x 500 mm | 6 | UN |  | 0
5 | Gaxeta de Fibra Acrílica Teflonada PTFE de 1/2 " | 2 | KG |  | 0
6 | Gaxeta de Fibra Acrílica Teflonada PTFE de 5/8 " | 5 | KG |  | 0
7 | Retentor R5 45 / 62 x 12 Aço com Borracha Nitrílica | 2 | UN |  | 0
8 | Retentor R5 55 / 80 x 10 Aço com Borracha Nitrílica | 12 | UN |  | 0
9 | Retentor R5 86 / 120 x 14 Aço com Borracha Nitrílica | 4 | UN |  | 0
10 | Rolamento Rígido de Esfera - 6218 C3 | 2 | UN |  | 0
11 | Rolamento Rígido de Esfera - 6314 C3 | 2 | UN |  | 0
12 | Rolamento Rígido de Esfera - 6316 C3 | 4 | UN |  | 0
13 | Rolamento Rígido de Esfera - 6319 C3 | 2 | UN |  | 0
14 | Rolamento Rígido de Esfera - 6322 C3 | 2 | UN |  | 0
15 | Rolamento Rígido de Esfera - 6411 C3 | 6 | UN |  | 0
16 | Rolamento Rígido de Esfera - 7313 BUA C3 | 2 | UN |  | 0
17 | Rolamento de Esfera de Contato Angular - 7218 BE | 2 | UN |  | 0
18 | Rolamentos Axial Autocompensador de Rolos 29326 | 2 | UN |  | 0
TOTAL DE PEÇAS |  |  |  |  | 0

## Serviços
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Serviços Técnicos Epecializados |  |  |  | Custo
Item | Descrição Material | Qt. | Unid. | Unitário | Total
1 | Análise Físico-Química e Cromatográfica de Óleo Isolante | 12 | UN |  | 0
2 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 6 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 60 cv | 2 | UN |  | 0
3 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 6 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 125 cv | 2 | UN |  | 0
4 | Rejuvenecimento de Motor Elétrico Trifásico de 8 pólos, com Limpeza, Impregnação com Verniz, Secagem em Esgufa, Ensaios Elétricos, Lubrificação e Pintura) - 380V - 250 cv | 1 | UN |  | 0
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | 0